DOSSIER RESSOURCES
GALET FREINEUR

# Logiciel d'acquisition
Lancer le logiciel en sélectionnant Programmes > SII > Matériel > Galet Freineur > Acquisition.
Une interface Scilab s'ouvre et permet de stocker les données mesurées et les afficher.

## Réaliser une mesure
Commencer par connecter le port série.
Sélectionner le temps d'acquisition souhaité. Une durée de 12 secondes est généralement adéquate pour couvrir le temps de descente du chariot.
Préciser éventuellement un nom pour la mesure.
Remonter le chariot en butée haute.
Lancer l'acquisition et, après deux secondes, lâcher le chariot.
Attendre la fin de la mesure, qui s'affichera dans la liste.
Remarque : Les mesures par jauges de déformations sont soumises à des dérives lentes (dues à la température essentiellement). Le logiciel étalonne les capteurs d'effort à zéro en tout début d'acquisition donc il est important de ne pas exercer d'effort sur le galet en début d'acquisition pour ne pas fausser la mesure.
## Afficher les courbes
Sélectionner la mesure à afficher.
Sélectionner les grandeurs physiques à afficher.
Afficher les courbes.
Exemple pour une mesure avec 6° de pente et une masse de 40 kg sur le chariot.

## Enregistrer les mesures
Il est possible d'enregister ou recharger des mesures. Pour cela, sélectionner la ou les mesures à enregistrer puis cliquer sur « enregistrer ».
De même, pour importer des mesures préalablement enregistrées, cliquer sur « importer » et sélectionner le fichier.
## Extraire les données dans Scilab ou dans un tableur
Revenir dans la console Scilab. Les données sont stockées dans les variables : cur_mesure.temps et cur_mesure.data.

Par exemple pour tracer la position du chariot :
plot(cur_mesure.temps ,cur_mesure.data(1,:))

cur_mesure.temps est un vecteur des temps pour chaque point de mesure.
cur_mesure.data est un tableau de 10 ligne (et d'autant de colonne qu'il y a de points de mesure au cours du temps). Les lignes contiennent :
1. Position du chariot,
2. Vitesse du chariot,
3. Accélération du chariot
4. Position du galet,
5. Vitesse du galet,
6. Accélération du galet,
7. L'effort normal,
8. L'effort tangentiel,
9. L'état de la poignée (donnée non utile),
10. Les intervalles de temps entre chaque mesure (donnée non utile).

Il est alors possible de copier ces données dans d'autres variables pour les traiter à souhait !